## 产品列表
产品名称* | 产品类型* | 产品系列 | 型号 | 默认单价（含税） | BOM成本 | 规格说明 | 软件名称 | 软件型号 | 软件单价 | 排序 | 备注
无线温湿度采集终端/LoRa | hardware | 工业温湿度 | WW-10L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 1
无线温湿度采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 工业温湿度 | WW-10HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 2
无线温湿度采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 工业温湿度 | WW-10LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 3
无线温湿度采集终端/4G | hardware | 工业温湿度 | WW-10C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 4
无线温湿度采集终端/LoRa-外置探头 | hardware | 工业温湿度 | WW-10L-SP1 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 5
无线温湿度采集终端/高频LoRaWAN-外置探头 | hardware | 工业温湿度 | WW-10HW-SP1 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 6
无线温湿度采集终端/低频LoRaWAN-外置探头 | hardware | 工业温湿度 | WW-10LW-SP1 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 7
无线温湿度采集终端/4G-外置探头 | hardware | 工业温湿度 | WW-10C-SP1 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 8
无线温湿度采集终端/LoRa | hardware | 室内温湿度 | WW-11L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 9
无线温湿度采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 室内温湿度 | WW-11HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 10
无线温湿度采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 室内温湿度 | WW-11LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 11
无线温湿度采集终端/4G | hardware | 室内温湿度 | WW-11C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 12
无线温湿度采集终端/LoRa | hardware | 室内温湿度 | WW-12L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 17
无线温湿度采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 室内温湿度 | WW-12HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 18
无线温湿度采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 室内温湿度 | WW-12LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 19
无线温湿度采集终端/4G | hardware | 室内温湿度 | WW-12C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 20
无线温湿度采集终端/LoRa-外置探头 | hardware | 室内温湿度 | WW-12L-SP1 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 21
无线温湿度采集终端/高频LoRaWAN-外置探头 | hardware | 室内温湿度 | WW-12HW-SP1 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 22
无线温湿度采集终端/低频LoRaWAN-外置探头 | hardware | 室内温湿度 | WW-12LW-SP1 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 23
无线温湿度采集终端/4G-外置探头 | hardware | 室内温湿度 | WW-12C-SP1 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 24
无线温湿度测温杆/LoRa | hardware | 测温杆 | WW-13L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 25
无线温湿度测温杆/高频LoRaWAN | hardware | 测温杆 | WW-13HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 26
无线温湿度测温杆/低频LoRaWAN | hardware | 测温杆 | WW-13LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 27
无线温湿度测温杆/4G | hardware | 测温杆 | WW-13C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 28
无线红外母线测温/LoRa | hardware | 母线测温 | WW-16L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 29
有线母线测温RS485 | hardware | 母线测温 | WW-16-RS |  |  | 通讯方式:有线, 供电:外接供电 |  |  |  | 30
K型温度传感器 | hardware | K温度 | WW-15L-K |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:电池供电 |  |  |  | 31
T型温度传感器 | hardware | K温度 | WW-15C-K |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:电池供电 |  |  |  | 32
无线水浸采集终端(电极式)/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-20L-SP20 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 39
无线水浸采集终端(电极式)/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-20HW-SP20 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 40
无线水浸采集终端(电极式)/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-20LW-SP20 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 41
无线水浸采集终端(电极式)/4G | hardware | 开关量IO | WW-20C-SP20 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 42
无线水浸采集终端(绕线)/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-20L-SP21 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 43
无线水浸采集终端(绕线)/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-20HW-SP21 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 44
无线水浸采集终端(绕线)/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-20LW-SP21 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 45
无线水浸采集终端(绕线)/4G | hardware | 开关量IO | WW-20C-SP21 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 46
无线门磁采集终端/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-20L-SP22 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 47
无线门磁采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-20HW-SP22 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 48
无线门磁采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-20LW-SP22 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 49
无线门磁采集终端/4G | hardware | 开关量IO | WW-20C-SP22 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 50
无线人体感应智能终端/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-21L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 51
无线人体感应智能终端/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-21HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 52
无线人体感应智能终端/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-21LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 53
无线人体感应智能终端/4G | hardware | 开关量IO | WW-21C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 54
无线烟感LoRa | hardware | 开关量IO | WW-22L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 55
无线烟感高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-22HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 56
无线烟感低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-22LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 57
无线烟感4G | hardware | 开关量IO | WW-22C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 58
无线水浸采集终端(电极)/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-26L-SP20 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 59
无线水浸采集终端(电极)/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-26HW-SP20 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 60
无线水浸采集终端(电极)/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-26LW-SP20 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 61
无线水浸采集终端(电极)/4G | hardware | 开关量IO | WW-26C-SP20 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 62
无线水浸采集终端(绕线)/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-26L-SP21 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 63
无线水浸采集终端(绕线)/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-26HW-SP21 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 64
无线水浸采集终端(绕线)/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-26LW-SP21 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 65
无线水浸采集终端(绕线)/4G | hardware | 开关量IO | WW-26C-SP21 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 66
无线门磁采集终端/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-27L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 67
无线门磁采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-27HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 68
无线门磁采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-27LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 69
无线门磁采集终端/4G | hardware | 开关量IO | WW-27C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 70
无线门磁采集终端/LoRa | hardware | 开关量IO | WW-27L-SP22 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 157
无线门磁采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-27HW-SP22 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 158
无线门磁采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 开关量IO | WW-27LW-SP22 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 159
无线门磁采集终端/4G | hardware | 开关量IO | WW-27C-SP22 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 160
无线环境元素采集终端/CO2 | hardware | 气体类检测 | WW-30L-CO2 |  |  | 通讯方式:LoRa/高频LoRaWAN/低频LoRaWAN/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 71
无线环境元素采集终端/O2 | hardware | 气体类检测 | WW-30L-O2 |  |  | 通讯方式:LoRa/高频LoRaWAN/低频LoRaWAN/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 72
无线电流采集终端 | hardware | 电力能源检测 | WW-60L |  |  | 通讯方式:LoRa/高频LoRaWAN/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 73 | 定制
无线电压采集终端 | hardware | 电力能源检测 | WW-61L |  |  | 通讯方式:LoRa/高频LoRaWAN/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 74 | 定制
无线电表计量终端 | hardware | 电力能源检测 | WW-61C |  |  | 通讯方式:LoRa/高频LoRaWAN/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 75 | 定制
无线高精度倾角采集终端/LoRa | hardware | 运动位置传感器 | WW-50L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 78
无线高精度倾角采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 运动位置传感器 | WW-50HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 79
无线高精度倾角采集终端/低频LoRa | hardware | 运动位置传感器 | WW-50LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 80
无线高精度倾角采集终端/4G | hardware | 运动位置传感器 | WW-50C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 81
无线低精度倾角采集终端/LoRa | hardware | 运动位置传感器 | WW-50L-P2 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 82
无线低精度倾角采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 运动位置传感器 | WW-50HW-P2 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 83
无线低精度倾角采集终端/低频LoRa | hardware | 运动位置传感器 | WW-50LW-P2 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 84
无线低精度倾角采集终端/4G | hardware | 运动位置传感器 | WW-50C-P2 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 85
震动传感器 | hardware | 运动位置传感器 | WW-51L |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:电池供电 |  |  |  | 86 | 新品
无线消防压力采集终端/LoRa | hardware | 压力 | WW-70L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 87 | 新品
无线消防压力采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 压力 | WW-70LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 88 | 新品
无线消防压力采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 压力 | WW-70HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 89 | 新品
无线消防压力采集终端/4G | hardware | 压力 | WW-70C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 90 | 热销
无线工业压力采集终端/LoRa | hardware | 压力 | WW-71L-P1 |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 91 | 新品
无线工业压力采集终端/低频LoRaWAN | hardware | 压力 | WW-71LW-P1 |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 92 | 新品
无线工业压力采集终端/高频LoRaWAN | hardware | 压力 | WW-71HW-P1 |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 93 | 新品
无线工业压力采集终端/4G | hardware | 压力 | WW-71C-P1 |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 94 | 新品
无线工业压力传感器(迷你)/LoRa | hardware | 迷你工业压力 | WW-72L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 95
无线工业压力传感器(迷你)/低频LoRaWAN | hardware | 迷你工业压力 | WW-72LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 96
无线工业压力传感器(迷你)/高频LoRaWAN | hardware | 迷你工业压力 | WW-72HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 97
无线工业压力传感器(迷你)/蓝牙 | hardware | 迷你工业压力 | WW-72B |  |  | 通讯方式:蓝牙, 供电:电池供电 |  |  |  | 98
无线液位传感器/LoRa | hardware | 液位 | WW-73L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 99
无线液位传感器/低频LoRaWAN | hardware | 液位 | WW-73LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 100
无线液位传感器/高频LoRaWAN | hardware | 液位 | WW-73HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 101
无线液位传感器/4G | hardware | 液位 | WW-73C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 102
无线拉力传感器/LoRa | hardware | 拉力 | WW-74L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 103
继电器输出控制（直流交流） | hardware | 控制类 | WW-C10L/C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 104
门磁继电器输出控制 | hardware | 控制类 | WW-C11C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 105
IO输出控制 | hardware | 控制类 | WW-C12L/C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 106
智能家居控制开关 | hardware | 控制类 | WW-C13L/C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 107
智能家居插座 | hardware | 控制类 | WW-C15L/C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 108
智能家居空调控制 | hardware | 控制类 | WW-C16L/C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 109
智能家居LED控制 | hardware | 控制类 | WW-C17L/C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 110
无线声光报警器/LoRa | hardware | 报警类 | WW-C18L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:外接供电 |  |  |  | 111
无线声光报警器/低频LoRaWAN | hardware | 报警类 | WW-C18LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:外接供电 |  |  |  | 112
无线声光报警器/高频LoRaWAN | hardware | 报警类 | WW-C18HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:外接供电 |  |  |  | 113
无线声光报警器/4G | hardware | 报警类 | WW-C18C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 114
无线数据采集器(RS485)/LoRa | hardware | 无线数据采集器/外供电 | WW-D1L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:外接供电 |  |  |  | 115
无线数据采集器(4~20mA)/LoRa | hardware | 无线数据采集器/外供电 | WW-D1L-AI |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:外接供电 |  |  |  | 116
无线数据采集器(开关量)/LoRa | hardware | 无线数据采集器/外供电 | WW-D1L-IO |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:外接供电 |  |  |  | 117
无线数据采集器(RS485)/4G | hardware | 无线数据采集器/外供电 | WW-D1C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 118
无线数据采集器(RS485)/低频LoRaWAN | hardware | 无线数据采集器/外供电 | WW-D1LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:外接供电 |  |  |  | 119
无线数据采集器(RS485)/高频LoRaWAN | hardware | 无线数据采集器/外供电 | WW-D1HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:外接供电 |  |  |  | 120
无线数据采集器(RS485)/LoRa | hardware | 无线数据采集器/电池供电 | WW-D2L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:太阳能供电 |  |  |  | 121
无线数据采集器(RS485)/4G | hardware | 无线数据采集器/电池供电 | WW-D2C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:太阳能供电 |  |  |  | 122
无线数据采集器(RS485)/低频LoRaWAN | hardware | 无线数据采集器/电池供电 | WW-D2LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:太阳能供电 |  |  |  | 123
无线数据采集器(RS485)/高频LoRaWAN | hardware | 无线数据采集器/电池供电 | WW-D2HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:太阳能供电 |  |  |  | 124
无线数据采集器(RS485)/LoRa | hardware | 无线数据采集器/太阳能供电 | WW-D3L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:电池供电 |  |  |  | 125
无线数据采集器(RS485)/4G | hardware | 无线数据采集器/太阳能供电 | WW-D3C |  |  | 通讯方式:4G, 供电:电池供电 |  |  |  | 126
无线数据采集器(RS485)/低频LoRaWAN | hardware | 无线数据采集器/太阳能供电 | WW-D3LW |  |  | 通讯方式:低频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 127
无线数据采集器(RS485)/高频LoRaWAN | hardware | 无线数据采集器/太阳能供电 | WW-D3HW |  |  | 通讯方式:高频LoRaWAN, 供电:电池供电 |  |  |  | 128
室内网关 | hardware | 网关 | WW-G1-610 |  |  | 通讯方式:有线, 供电:外接供电 |  |  |  | 129
室内网关 | hardware | 网关 | WW-G1 |  |  | 通讯方式:有线, 供电:外接供电 |  |  |  | 130
室内网关【RK3568】 | hardware | 网关 | WW-G2 |  |  | 通讯方式:有线, 供电:外接供电 |  |  |  | 131
室内网关【ESP32】 | hardware | 网关 | WW-G3 |  |  | 通讯方式:有线, 供电:外接供电 |  |  |  | 132
室内网关 | hardware | 网关 | WW-G6-B |  |  | 通讯方式:有线, 供电:外接供电 |  |  |  | 133
小网关LoRa转RS485 | hardware | 单通道网关 | WW-G0-RS |  |  | 通讯方式:LoRa/RS485, 供电:外接供电 |  |  |  | 134
小网关LoRa转RJ45 | hardware | 单通道网关 | WW-G0-RJ |  |  | 通讯方式:LoRa/以太网, 供电:外接供电 |  |  |  | 135
小网关LoRa转4G | hardware | 单通道网关 | WW-G0-C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 136
倾角主板 | hardware | PCBA | WW-D2L-50-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 137
网关主板 | hardware | PCBA | WW-G1-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 138
人体红外主板 | hardware | PCBA | WW-21LF-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 139
LoRa温湿度/水浸/门磁主板 | hardware | PCBA | WW-10LF-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 140
4G温湿度/水浸/门磁主板 | hardware | PCBA | WW-10C1-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 141
LoRa采集器主板 | hardware | PCBA | WW-D1LF-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 142
4G采集器主板 | hardware | PCBA | WW-D1C1-PCB |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 143
低频LoRa透传模组 | hardware | PCBA | WW-M1-L |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:外接供电 |  |  |  | 144
高频LoRa透传模组 | hardware | PCBA | WW-M1-H |  |  | 通讯方式:LoRa, 供电:外接供电 |  |  |  | 145
LoRa转4G模组 | hardware | PCBA | WW-M1-C |  |  | 通讯方式:LoRa/4G, 供电:外接供电 |  |  |  | 146
电池ER14505M | hardware | 电池 | ER34615-102 |  |  | , 供电:电池供电 |  |  |  | 147
电池ER34615 | hardware | 电池 | ER34615-D2 |  |  | , 供电:电池供电 |  |  |  | 148
电池ER14505*2M电池组 | hardware | 电池 | ER14505-10C |  |  | , 供电:电池供电 |  |  |  | 149
电池ER14505*2电池组 | hardware | 电池 | ER14505-21C |  |  | , 供电:电池供电 |  |  |  | 150
水浸探头 | hardware | 外置探头 | - |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 151
水绳探头 | hardware | 外置探头 | - |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 152
耳机款温湿度探头 | hardware | 耳机探头 | SP1 |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 153
耳机款门磁探头 | hardware | 耳机探头 | SP22 |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 154
耳机款水浸探头 | hardware | 耳机探头 | SP20 |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 155
耳机款水绳探头 | hardware | 耳机探头 | SP21 |  |  | , 供电:外接供电 |  |  |  | 156